## Slide 1: POMŮŽE NÁM PAMĚŤ IMPLANTOVANÉHO PM/ICD PŘI LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ?
Jakub Střítecký

## Slide 2
CARDION s.r.o.
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 3: S čím přístroj pracuje?
Stav baterie
Stav kondenzátoru
Výdej pro stimulaci
Amplitudy signálů
Impedance stimulačních okruhů
Intervaly z oddílů srdce
Amplitudy signálů
Morfologie signálů
Nitrohrudní impedance

## Slide 4: Intrakardiální záznam

## Slide 5: Fibrilace síní I-A.

## Slide 6: Fibrilace síní I-B.
Je pacient jednoznačně indikován k antikoagulaci pro výskyt fibrilace síní?

## Slide 7: Fibrilace síní II-A.

## Slide 8: Fibrilace síní II-B.
Pacient NEMÁ paroxysmy fibrilace síní
Pacient trpí síňovou ektopií s rychlou odpovědí komor

## Slide 9: Fibrilace síní III-A.

## Slide 10: Fibrilace síní III-B.
Pacient má fibrilaci síní
Komorová odpověď je přiměřená

## Slide 11: Fibrilace síní IV.
Pacient s biventrikulárním systémem

## Slide 12: Komorové extrasystoly

## Slide 13: Monitor nitrohrudní impedance
Pacientovi začátkem ledna diagnostikována „růže“
Od té doby se mu čím dál hůře daří, na kontrole doporučena hospitalizace pro SS

## Slide 14: Shrnutí
Implantovaný přístroj by mohl pomoci v diagnostice SS
Nabízí kontinuální 24/7 monitor srdečního rytmu a dalších veličin (nitrohrudní impedance)
Nepracuje s „povrchovým“ EKG
Nemá kontinuální záznam

## Slide 15: Děkuji za pozornost